依照中华人民共和国国家质呈监督检验检疫总局颁布的《电梯维护保养规则》，对医院日立曳引驱动乘客电梯、扶手电梯进行日常维护保养:

一、电梯日常维护保养的服务内容和范围

1、日常维护保养项目（内容）和要求

电梯的维保项目为分半月、季度、半年、年度等四类，各类维保的基本项目（内容）和要求如下，乙方应当完成规定的保养项目。

2、日常维护保养时间

保养时间可以适当根据甲方现场停梯时间需求做调整。

3、召修

（1）乙方提供电梯的日常召修；

（2）乙方提供24小时应急故障处理服务；

（3）因环境因素、业主或甲方使用不当或第三方人为造成的故障或损坏，则提供有偿维修。

二、日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为下表甲方使用、管理的电梯提供日常维护保养和急修服务。本项目预算最高限价70000元，超过项目预算最高限价无效，报价单见附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备代码 | 产品编号 | 产品型号 | 层/站/门 |   |
| 1 | 311033030320190226 | 17G013491 | MCA-1050-CO105 | 12/12/12 | 1.75 |
| 2 | 311033030320190227 | 17G013492 | MCA-1050-CO105 | 12/12/12 | 1.75 |
| 3 | 311033030320190228 | 17G013493 | MCA-B1600-2S105 | 12/12/12 | 1.75 |
| 4 | 311033030320190229 | 17G013494 | MCA-B1600-2S105 | 12/12/12 | 1.75 |
| 5 | 311033030320190230 | 17G013495 | LCA-1600-CO60 | 4/4/4 | 1 |
| 6 | 311033030320190231 | 17G013496 | LCA-1600-CO60 | 4/4/4 | 1 |
| 7 | 311033030320190232 | 17G013497 | LCA-01050-CO60 | 4/4/4 | 1 |
| 8 | 311033030320200001 | 14G026064 | 1000SX-EN |  | 0.5 |
| 9 | 311033030320200002 | 14G026072 | 1000SX-EN |  | 0.5 |
| 10 | 311033030320200003 | 17G013489 | 1000SX-EN |  | 0.5 |
| 11 | 311033030320200004 | 17G013490 | 1000SX-EN |  | 0.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯名称 | 数量 | 月保养费/台 |
| 1 | 日立电梯 | 11台 |  |
| 一年合计：人民币 元，大写 元 |

服务期限：1年

以上报价含人工费、管理费、税费等一切费用。

报价公司（盖章）：

日期：