报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声根管治疗仪手柄 | 1、配套牙科治疗仪使用，可与多种工作尖相匹配； 2、手柄震动幅度：20-210微米； 3、压电陶瓷片：4片； 4、具备国家食品药品监督管理局颁发的且在有效期内的医疗器械注册证。 | 支 | 10 | 推荐 一 赛特力、登士柏 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声根管治疗仪手柄 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 支 | 10 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期